## Einheit
Feldname | SEE - Wind | SEE - Solar | SEE - Biomasse | SEE - Wasser | SEE - GSGK | SEE - Verbrennung | SEE - Kernenergie | SEE - Speicher | SVE | GEE | GEE - Speicher | GVE | Einheitentyp | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | vorbefüllt | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Warnhinweise | Hinweise
Name der Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 100 |  |  | x |  |  |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  |  |  | "Balkonkraftwerk" bei SSA "Name der Einheit" beim Speicher mit SSA
Name des Windparks | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 101 | [6 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100
Datum Beginn der vorübergehenden Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 102 | [8 empty] | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Datum Wiederaufnahme des Betriebs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 103 | [7 empty] | (R) |  |  | Datum | Beginn vorübergehende Stilllegung < X <= Heute |  | - |  | X != NULL
Geplantes Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 104 | [6 empty] | R |  |  |  | Datum | Heute < X <= (Gestern + 30 Jahre) |  | - |  | Betriebsstatus = In Planung
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 105 |  |  | x |  | x* SEE |  |  | R | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute 1.1.2010 <= X <= Heute bei SSA Registrierung |  | - |  | Betriebsstatus != In Planung |  | aktuelles Datum bei SSA Inbetriebnahmedatum der SSA bei SSA Speicher
Datum der endgültigen Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 106 |  |  |  |  | x SEE |  |  |  | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Registrierungsdatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 107 | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei erstmaliger Registrierung sowie beim Übergang von In Planung zu In Betrieb überschrieben. Bearbeitbar durch FA+. |  | x
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 108 | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei jeder erneuten Aktualisierung überschrieben. |  | x
Inbetriebnahmedatum am aktuellen Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Name und Betriebsdaten | 109 |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | x <= Heute |  |  |  | Formular Standortänderung, wenn Vorfrage = Standortänderung |  |  |  | nicht bearbeitbar
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Letzter Betreiberwechsel | 200 | [10 empty] | Datum | X <= Heute |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde | Durch System gesetzt |  |  | Bearbeitbar durch FA/FA+ (auch wenn es keinen Betreiberwechsel gab)
Datum des Betreiberwechsels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Letzter Betreiberwechsel | 201 | [6 empty] | (R) | (R) | (R) |  | Datum | X <= Heute |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde |  |  |  | Bearbeitbar durch FA/FA+ (auch wenn es keinen Betreiberwechsel gab) und Anlagenbetreiber
Vorheriger Anlagenbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Letzter Betreiberwechsel | 202 |  | x | [8 empty] | Text |  |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde | Durch System gesetzt |  |  | Bearbeitbar durch FA/FA+ (auch wenn es keinen Betreiberwechsel gab)
Land | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 300 |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Land |  | - |  |  |  | Deutschland
Lage (Wind) | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 301 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage Wind |  | -
Postleitzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 302 |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 5 wenn Land = DE |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA |  |  | • Adress-Duplikat: Identischer Standort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und Energieträger einer bereits registrierten, aktiven Einheit
Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 303 |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Art der Standortangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 304 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Standortangabe |  | - |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  |  | x
Straße | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 305 |  | (x) | x |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Hausnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 306 |  | (x) | x | x | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 1-12 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Adresszusatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 307 |  | (x) | x |  | x | [5 empty] | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Gemarkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 308 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Flur und Flurstück | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 309 |  | (x) |  |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-2048 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Bundesland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 310 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Bundesland + AWZ (berechnet) |  | - |  | Land = DE | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort , bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  |  | Wird bearbeitbar, wenn nicht eindeutig
Landkreis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 311 | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeinde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 312 | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeindeschlüssel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Standort | 313 | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 8 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Seelage | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 314 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Seelage |  | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee) | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 315 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee) |  | - |  | nur Wind und Seelage = Ostsee
Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee) | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 316 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee) |  | - |  | nur Wind und Seelage = Nordsee
Küstenentfernung | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 317 | [7 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | sm | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Wassertiefe | x | [12 empty] | Allgemeine Daten | Standort | 318 | [7 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | m | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Art der Koordinatenangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 400 |  |  | x |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | Koordinatensysteme |  | - |  |  |  | Längen- und Breitengerad WGS84
Breitengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 401 |  | (x) | x |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 46 <= X <= 59 | °N | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SOGund SSA |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
Längengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 402 |  | (x) | x |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 4 <= X <= 18 | °O | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
UTM Ostwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 403 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem |  |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
UTM Nordwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 404 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem |  |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
UTM Zonenwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 405 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | UTM-Zonenwert |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem |  |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
Gauß-Krüger Hochwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 406 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem |  |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
Gauß-Krüger Rechtswert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | Geografische Koordinaten | 407 |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem |  |  | Kann per Karte gesetzt werden, außer bei Wind
Solaranlagen-Kategorie |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Art der Solaranlage | 100 |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Solaranlagen-Kategorie |  | - |  | nur im Bearbeitungsmodus |  | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) bei SSA Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) bei SG |  | Feld wird nur im Registrierungsprozess verwendet
Art der Solaranlage |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Art der Solaranlage | 100 | [6 empty] | A | A | A |  | Katalog | Art der Solaranlage |  |  |  | nur im Lesemodus |  |  |  | Feld wird in der Detailansicht und in den Listenansichten verwendet
Name des Solarparks |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Art der Solaranlage | 101 | [10 empty] | Text |  |  | 150 |  | Solaranlagen-Kategorie = Andere Solaranlage |  |  |  | nach der Registrierung auch im Reiter "Allgemeine Daten"
Anzahl der Module |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Leistung | 500 | [7 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 1 <= X <= 1.000.000 SSA: 1 <= X < 50 |  | -
Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Leistung | 501 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 2 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | kW, bei Solar: kWp | - | [6 empty] | • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Bruttoleistung in Bezug zu der Modulanzahl zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Leistung für nicht-SSA zu niedrig • Flexible Registrierung Speicher-Batterie-Einheit: Leistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Bruttoleistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Bruttoleistung zu niedrig
Bruttoleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [8 empty] | Technische Daten | Leistung | 502 |  |  |  |  | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - | [5 empty] | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [6 empty] | Technische Daten | Leistung | 503 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | - | [5 empty] | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Bruttoleistung (Wind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Leistung | 504 |  |  |  |  | x |  | R | R | P |  | Dezimalzahl | berechnet | kW | - |  |  | Entspricht Nettonennleistung |  |  | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Leistung | 505 |  |  |  |  | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 (berechnet bei Batteriespeicher) | kW | - |  |  | Minimum aus Wirkleistung Wechselrichter und Bruttoleistung
Nettonennleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [8 empty] | Technische Daten | Leistung | 506 |  |  |  |  | x |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [6 empty] | Technische Daten | Leistung | 507 |  |  |  |  | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Nettonennleistung (Wind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Leistung | 508 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 20.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | Kann nach Inbetriebnahme nur per Dialog angepasst werden.
Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Leistung | 509 |  |  | x |  | x* |  | P | (R) | (R)* |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 0,8 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | kW | - |  | Nur bei Speicher Technologie = Batterie |  | aus SSA Daten bei SSA Speicher |  |  | • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Wechselrichterleistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Wechselrichterleistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Wechselrichterleistung zu niedrig
Speicher am gleichen Ort |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Leistung | 510 |  |  | x | [7 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | nur bei der Registrierung |  | Nein
Leistungsbegrenzung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Leistung | 511 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Leistungsbegrenzung |  | - |  | Inbetriebnahmedatum < 01.01.2023
Bestandteil eines Grenzkraftwerkes |  |  |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | Technische Daten | Leistung | 512 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1 MW Nettonennleistung >= 100 kW bei Speicher!=Pumpspeicher
Nettonennleistung (Deutschland) |  |  |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | Technische Daten | Leistung | 513 | [10 empty] | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Bestandteil eines Grenzkraftwerks = Ja
Anlage ist im Kombibetrieb | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Leistung | 514 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Leistung | 515 |  |  |  |  | x |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
MaStR-Nummern Kombibetrieb | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Leistung | 516 | [7 empty] | P | P |  | Mehrfachauswahl | nur aktive Verbrenner |  | 15-200 |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
Ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Leistung | 517 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
Nutzungsbereich der Solaranlage |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 601 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Nutzungsbereich |  | - |  | Lage = Bauliche Anlage (Gebäude und Fassade)
Einheitliche Ausrichtung der Module |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 602 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | nur beim Bearbeiten/Erfassen Lage != Steckerfertige Solaranlage
(Haupt)Ausrichtung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 603 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | - |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage |  |  |  | Beschriftung abhängig von Vorfrage; wenn "Einheitliche Ausrichtung" = ja --> "Ausrichtung" wenn "Einheitliche Ausrichtung" = nein --> "Hauptausrichtung"
Neigungswinkel der (Haupt)Ausrichtung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 604 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | - |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage
Nebenausrichtung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 605 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
Neigungswinkel der Nebenausrichtung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 606 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
Größe der in Anspruch genommenen Fläche (Solar) |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 607 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200 | ha | - |  | Solaranlagen-Kategorie = Andere Solaranlage |  |  |  | Hat 7 Nachkommastellen
Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 608 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Überwiegende Nutzungsart der Fläche |  |  |  | Solaranlagen-Kategorie = Andere Solaranlage
Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 609 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Katalog (Mehrfach) | Solar Flächenmerkmale |  | - |  | Solaranlagen-Kategorie = Andere Solaranlage
Lichte Höhe |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 610 | [7 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 0 <= x <= 10 | m |  |  | Zusätzliche Merkmale der Fläche = Besondere Solaranlage: Die Anlage genügt den Anforderungen der maßgeblichen Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 85c EEG oder Fläche wird landwirtschaftlich genutzt
Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche (Solar) |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Solar | 611 | [7 empty] | A | A |  | Katalog | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche |  |  |  | nur Detailansicht | berechnet aus Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung
Zählernummer |  | x | [11 empty] | Technische Daten | Zusätzliche Daten zu steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) | 700 |  | x | [5 empty] | R° | R° |  | Text |  |  | 1-20 |  | Lage-PV = Steckerfertige Solaranlage Balkon-PV
Technologie der Windenergieanlage | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 800 |  |  | x |  |  |  | P | P | P |  | Katalog | Technologie Wind |  | - |  |  |  | Horizontalläufer
(Naben)Höhe | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 801 | [6 empty] | [R/P] | [R/P] | [R/P] |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 400 | m | - |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage |  |  |  | Für Horizontalläufer: Nabenhöhe, sonst Höhe
Rotordurchmesser | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 802 | [6 empty] | [R/P] | [R/P] | [R/P] |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 400 | m | - |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Rotorblattenteisungssystem | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 803 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 804 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Schallimmissionsschutz Nachts | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 805 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Schallimmissionsschutz Tagsüber | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 806 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Schattenwurf | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 807 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Tierschutz | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 808 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Eiswurf | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 809 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Sonstige | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 810 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Nachtkennzeichnung | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 811 |  |  |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  |  |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Hersteller | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 812 |  |  |  |  | x* |  |  | P | P |  | Katalog | Hersteller Wind |  | -
Typenbezeichnung | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 813 | [7 empty] | P | P |  | Text |  |  | 1 -100
Größe der in Anspruch genommenen Fläche (Wind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 814 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 10 | ha |  |  | Wind an Land & Nettonennleistung >= 100kW
Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung (Wind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 815 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Überwiegende Nutzungsart der Fläche |  |  |  | Wind an Land & Nettonennleistung >= 100kW
Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche (Wind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wind | 816 | [7 empty] | A | A |  | Katalog | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche |  |  |  | Wind an Land & Nettonennleistung >= 100kW | berechnet aus Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung
Technologie (Flugwind) | x | [12 empty] | Technische Daten | Zusätzliche Daten zu Flugwindenergieanlagen | 900 | [10 empty] | Katalog | Technologie (Flugwind) |  |  |  | Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Flughöhe | x | [12 empty] | Technische Daten | Zusätzliche Daten zu Flugwindenergieanlagen | 901 | [10 empty] | Dezimalzahl | 50 < X < 1000 | m |  |  | Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Flugradius | x | [12 empty] | Technische Daten | Zusätzliche Daten zu Flugwindenergieanlagen | 902 | [10 empty] | Dezimalzahl | 50 < X < 1000 | m |  |  | Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Technologie (Verbrennung) | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1000 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Energieträger (Verbrennung) | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1001 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Energieträger Verbrennung |  | - | [5 empty] | Zusätzlicher Hinweistext wenn Auswahl "Erdgas": "Registrieren Sie ergänzend zu dieser Stromerzeugungseinheit mit Energieträger "Erdgas" eine Gasverbrauchseinheit. Bei dieser Gasverbrauchseinheit müssen Sie die MaStR-Nummer dieser Stromerzeugungseinheit angeben, so dass eine Verknüpfung dieser Einheiten möglich ist." |  | x
Hauptbrennstoff (Verbrennung) | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1002 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung (eingeschränkt nach Energieträger) |  | -
Weiterer Hauptbrennstoff | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1003 |  |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | - | [5 empty] | nach ABC sortiert
Weitere Brennstoffe | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1004 |  |  |  | x | [6 empty] | Katalog (Mehrfach) | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | - | [5 empty] | nach ABC sortiert
Datum Übergang in die Sicherheitsbereitschaft | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1006 | [7 empty] | P | P |  | Datum | 1.1.2017 <= X |  | - |  | Nur bei Energieträger "Braunkohle"
Datum des Baubeginns | [5 empty] | x | [7 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Verbrennung | 1007 | [6 empty] | (P) |  |  |  | Datum | Heute <= X |  | - |  | wenn "In Planung" und Bruttoleistung >= 10 MW
Technologie (Biomasse) |  |  | x | [10 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Biomasse | 1100 | [6 empty] | P | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Hauptbrennstoff (Biomasse) |  |  | x | [10 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Biomasse | 1101 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Biomasseart |  |  | x | [10 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Biomasse | 1102 |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Katalog | Biomasseart (berechnet) |  | - |  |  | Ergibt sich aus Hauptbrennstoff, siehe Katalogdefinition
Art der Wasserkraftanlage |  |  |  | x | [9 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wasser | 1200 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Wasser |  | -
Art des Zuflusses |  |  |  | x | [9 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wasser | 1201 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Zuflussart |  | - |  | Art der Wasserkraftanlage = Laufwasseranlage
Minderung der Stromerzeugung |  |  |  | x | [9 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Wasser | 1202 | [10 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | -
Energieträger (GSGK) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GSGK | 1300 | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Energieträger GSGK |  | -
Technologie (GSGK) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GSGK | 1301 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Technologie (Kernenergie) | [6 empty] | x | [6 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Kernenergie | 1400 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Kernenergie |  | -
AC oder DC gekoppeltes System | [7 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Stromspeicher | 1500 |  |  | x |  |  |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Kopplung |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie |  | "DC" bei Speicher mit SSA
Batterietechnologie | [7 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Stromspeicher | 1501 |  |  | x |  |  |  |  | (R) | (R) |  | Katalog | Technologie Batteriespeicher |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie |  | "Lithium" bei Speicher mit SSA
Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Stromspeicher | 1502 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher oder Wasserstoffspeicher
Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Stromspeicher | 1503 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Pumpspeichertechnologie | [7 empty] | x | [5 empty] | Technische Daten | Details zum Einheitentyp Stromspeicher | 1504 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Pumpspeichertechnologie |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Technologie (Stromspeicher) | [7 empty] | x | [5 empty] | Spezifikation | n/a |  |  |  | x |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Stromspeicher |  | - |  |  |  | "Batterie" bei SSA Speicher
Name des Kraftwerks |  |  |  | x |  | x | x | [6 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1600 | [6 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Name des Kraftwerksblocks | [5 empty] | x | x | [6 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1601 | [6 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Einsatzverantwortlicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1602 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung (Marktpartner-ID) |  | 13 |  | bei SEE: Nettonennleistung >= 10 MW bei SVE: Anzahl angeschlossener Verbraucher über 50 MW >= 1
Art der Einspeisung | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1603 |  |  | x |  | x |  |  | R | R |  | Katalog | Art der Einspeisung |  | - |  |  |  | "Teileinspeisung" bei SSA und SSA Speicher
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1604 |  |  |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Inbetriebnahme < 1.01.2023
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1605 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 25 kW
Präqualifikation für Regelenergie | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1606 |  | x | [5 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Inselbetriebsfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1607 |  | x |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1000 kW
Schwarzstartfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1608 |  | x |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1000 kW
Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1609 |  |  | x |  |  |  |  | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher und Nettonennleistung >= 1000 kW |  | "Nein" beim Speicher mit SSA
Einsatzort | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1610 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Einsatzort |  | - |  | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung = Ja
Ist Netzreserve zugeordnet? |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1611 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  |  |  | Nettonennleistung >= 1 MW
Datum Netzreserve |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1612 | [7 empty] | R | R |  | Datum |  |  |  |  | Ist Netzreserve zugeordnet? = Ja
Ist Kapazitätsreserve zugeordnet? |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1613 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  |  |  | Nettonennleistung >= 1 MW
Datum Kapazitätsreserve |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1614 | [7 empty] | R | R |  | Datum |  |  |  |  | Ist Kapazitätsreserve zugeordnet? = Ja
Bürgerenergie | x | x | [11 empty] | Technische Daten | Eigenschaften der Einheit | 1615 |  |  |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  |  |  | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Nettonennleistung > =1.000 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Nettonennleistung > =1.000 kW
W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Kennungen aus anderen Registern | 1700 |  |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16 |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Displayname W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Kennungen aus anderen Registern | 1701 | [10 empty] | Text |  |  | 1-100 |  | Deaktiviert, wenn W-EIC = nicht vorhanden
Kraftwerksnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Technische Daten | Kennungen aus anderen Registern | 1702 |  |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 7-8 |  | Inbetriebnahme < 1.01.2023 Nettonennleistung >= 10 MW |  |  |  | Der überwiegende Anteil der Nummern besteht aus "BNA" + 4 Zahlen, einige haben am Ende noch eine Unterscheidung nach Buchstaben z.B. BNA1234a, BNA1234b, BNA1234c
Stromverbrauchseinheiten größer 50 MW | [8 empty] | x |  |  |  |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp SVE | 1800 | [7 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 0 <= X <= 50 |  | -
Technologie (Gaserzeugung) | [9 empty] | x |  |  |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GEE | 1900 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Gaserzeugung |  | -
Erzeugungsleistung | [9 empty] | x |  |  |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GEE | 1901 |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 50.000.000 | kWh/h | -
Gasverbrauch dient der Stromerzeugung | [11 empty] | x |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GVE | 2000 | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Maximale Gasbezugsleistung | [11 empty] | x |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GVE | 2001 | [7 empty] | (R) | (R) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kWh/h | - |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | [11 empty] | x |  | Technische Daten | Details zum Einheitentyp GVE | 2002 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-200 |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
Erläuterung:
[23 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[23 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[23 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[23 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[23 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV
[23 empty] | (x) | soll verschleiert werden, wenn Nettonennleistung <= 30 kW bei SEE, oder Erzeugungsleistung <= 30kW bei GEE
[23 empty] | SEE | nur bei Stromerzeugungseinheiten
[23 empty] | ° | Registrierungsdatum >= 1.4.24
[23 empty] | vorbefüllt | ergibt sich aus Spalte "Voreinstellung"
[23 empty] | SG | Solar Gebäude
[23 empty] | SSA | Steckerfertige Solaranlage
[23 empty] | [R/P] | R wenn Nettonennleistung >=100 kW, sonst P
[23 empty] | A | Automatisch berechnet

## EEG-Anlage
Feldname | SEE Wind | SEE Solar | SEE Biomasse | SEE Wasser | SEE GSGK | SEE Speicher | Einheitentypen | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | vorbefüllt | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Warnhinweise | Hinweise
EEG-Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 10 |  |  | x |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 < X <= Heute |  | - |  |  |  | Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit bei Solar und Wind: nicht bearbeitbar, wenn IB-Datum der Einheit ab 01.01.2000
Installierte Leistung | x | x | x | x | x |  |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 11 |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 bei Solar berechnet aus Bruttoleistung | kW, bei Solar: kWp | - |  |  |  | Bruttoleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen |  |  | • Flexible Registrierung Solar-EEG: Installierte Leistung zu hoch
Anlagenschlüssel EEG | x | x | x | x | x | x |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 12 |  |  |  | x | [6 empty] | Text | Formatprüfung (nicht beim Speicher) |  | 33 (nicht beim Speicher) | [5 empty] | nur noch durch Netzbetreiber und BNetzA bearbeitbar
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | x | x | x | x | x |  |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 13 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 14 |  | 31.7.2014 < EEG Inbetriebnahmedatum < 31.1.2019
Registrierungsnummer (PV-Melderegister) |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 15 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 13 |  | 01.01.2009 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR]
Registrierungsdatum | x | x | x | x | x | x |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 16 | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei erstmaliger Registrierung der zugehörigen Einheit gesetzt bzw. beim erstmaligen Speichern der EEG-Anlage wenn Einheit bereits registriert war. Auch beim Statuswechsel der EEG von Planung zu Betrieb. Bearbeitbar durch FA+.
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x |  | EEG-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 17 | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei jeder erneuten Aktualisierung überschrieben.
Ausschließliche Verwendung von Biomasse im Sinne der Biomasse-Verordnung |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 20 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlag erlangt | x | x | x |  |  | x |  | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 21 | [7 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW bei Speicher Bruttoleistung >= 25 kW nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Zuschlagsnummer | x |  | x |  |  | x |  | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 22 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 9 |  | Zuschlag erlangt = ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Zuschlagsnummern (PV) |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 23 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-4000 |  | Zuschlag erlangt = ja
Zugeordnete Gebotsmengen |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 24 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 100.000 | kWp | - |  | Zuschlag erlangt = ja
Pilotwindanlage | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 25 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Prototypanlage | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 26 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum < 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Mieterstrom angemeldet |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 27 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023
Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 28 |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 24.07.2017 < X |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = ja
Meldedatum Mieterstrom |  | x | [5 empty] | EEG-Anlage | Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage | 30 | [10 empty] | Datum |  |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = ja | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Das Feld wird vom System bei der Ersteintragung des Datums der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags gesetzt. Bearbeitbar durch FA+.
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Erträge nach Referenzertragsmodell | 40 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 oder Betriebsstatus = in Planung nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünf Jahren | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Erträge nach Referenzertragsmodell | 41 |  |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach zehn Jahren | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Erträge nach Referenzertragsmodell | 42 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2011 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünfzehn Jahren | x | [6 empty] | EEG-Anlage | Erträge nach Referenzertragsmodell | 43 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage
Gaserzeugungskapazität |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 50 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kWh/h | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt)
Höchstbemessungsleistung |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 51 |  |  |  |  | x |  |  | (P)** | (P)** |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014 |  |  |  | hier können bis zu 7 Nachkommastellen angegeben werden
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 52 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023
Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 53 |  |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Datum | X < heute + 3 Monate |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Leistungserhöhung |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 54 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Datum der Leistungserhöhung |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 55 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Datum | X < heute + 3 Monate |  | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Umfang der Leistungserhöhung |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biogas | 56 | [7 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan |  |  | x |  |  |  |  | EEG-Anlage | Angaben bei Einsatz von Biomethan | 60 |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Datum | X < heute |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biomethan
Erläuterung:
[17 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[17 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[17 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[17 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV
[17 empty] | vorbefüllt | ergibt sich aus Spalte "Voreinstellung"

## KWK-Anlage
Feldname | SEE Biomasse | SEE GSGK | SEE Verbrennung | Einheitentypen | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Registrierungsdatum | x | x | x |  | KWK-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 12 | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei erstmaliger Registrierung der zugehörigen Einheit gesetzt bzw. beim erstmaligen Speichern der KWK-Anlage, wenn Einheit bereits registriert war. Auch beim Statuswechsel der KWK von Planung zu Betrieb. Bearbeitbar durch FA+.
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x |  | KWK-Anlage | Kennungen und Betriebsdaten | 13 | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei jeder erneuten Aktualisierung überschrieben.
Thermische Nutzleistung | x | x | x |  | KWK-Anlage | Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage | 10 | [6 empty] | R | R |  | Zahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Elektrische KWK Leistung | x | x | x |  | KWK-Anlage | Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage | 11 |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Zahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Inbetriebnahmedatum | x | x | x |  | KWK-Anlage | Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage | 14 |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 <= X <= Heute |  | - |  |  |  | Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit
Zuschlag erlangt | x | x | x |  | KWK-Anlage | Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage | 15 | [6 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlagsnummer | x | x | x |  | KWK-Anlage | Weitere Stammdaten zur KWK-Anlage | 16 | [6 empty] | P | P |  | Text |  |  | 1-12 |  | Zuschlag erlangt = Ja
[13 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[13 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Speicher
Feldname | Strom | Gas | Einheitentypen | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Registrierungsdatum | x | x |  | Speicher |  | 10 | [9 empty] | Datum | [5 empty] | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei erstmaliger Registrierung der zugehörigen Einheit gesetzt bzw. beim erstmaligen Speichern der Speicheranlage, wenn Einheit bereits registriert war. Auch beim Statuswechsel des Speichers von Planung zu Betrieb. Bearbeitbar durch FA+.
Datum der letzten Aktualisierung | x | x |  | Speicher |  | 11 | [9 empty] | Datum | [5 empty] | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei jeder erneuten Aktualisierung überschrieben.
Nutzbare Speicherkapazität | x |  |  | Speicher |  | 12 |  |  |  | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0<X<= 1.000.000.000 | kWh | -
Speichername |  | x |  | Speicher |  | 13 | [6 empty] | R |  |  | Text |  |  | 1 - 255
Speicherart |  | x |  | Speicher |  | 14 |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Gasspeicherart |  | -
Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen |  | x |  | Speicher |  | 15 |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh | -
Maximale Einspeicherleistung |  | x |  | Speicher |  | 16 | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh/h | -
Maximale Ausspeicherleistung |  | x |  | Speicher |  | 17 | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh/h | -
Durchschnittlicher Brennwert |  | x |  | Speicher |  | 18 | [9 empty] | Dezimalzahl | 5 <= X <= 15 | kWh/Nm³ | -
Energy Identification Code für technische Ressourcen (W-EIC) |  | x |  | Speicher |  | 19 |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16
Erläuterung:
[12 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[12 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[12 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Genehmigung
Feldname | SEE Wasser | Alle anderen | Einheitentypen | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | nicht vorhanden | ld | Kennzeichen | alles Status | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Art der Genehmigung | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 10 | [5 empty] | R |  | Katalog | Genehmigungsart |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Datum der Antragstellung | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 11 | [5 empty] | R |  | Datum | 1.1.1900 < X < Genehmigungsdatum |  |  |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW und nicht wenn Registrierungsdatum der Genehmigung < 1.1.2025
Genehmigungsdatum | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 12 | [5 empty] | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsbehörde | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 13 | [5 empty] | R |  | Text |  |  | 1-255 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 14 | [5 empty] | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsfrist | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 15 |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Genehmigungsdatum < X |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsnummer nach dem Wasserrecht (Wasserrechtsnummer) | x |  |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 16 | [5 empty] | P |  | Text |  |  | 1-255 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Ablaufdatum der Genehmigung nach dem Wasserrecht | x |  |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 17 |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Heute < X |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Registrierungsdatum | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 18 | [7 empty] | Datum |  |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei erstmaliger Registrierung der zugehörigen Einheit gesetzt bzw. beim erstmaligen Speichern der Genehmigung, wenn Einheit bereits registriert war. Bearbeitbar durch FA+.
Datum der letzten Aktualisierung | x | x |  | Genehmigungen | Daten der Genehmigung | 19 | [7 empty] | Datum |  |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) |  |  | Wird bei jeder erneuten Aktualisierung überschrieben.
[12 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[12 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Ertüchtigungsmaßnahme
Feldname | Reiter | Block | Position | Anordnung | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Art der Ertüchtigung | EEG-Anlage | Ertüchtigungsmaßnahmen | 42 | [6 empty] | P |  |  | Katalog | Ertüchtigungsart |  | - | [5 empty] | Bei der Eingabe einer Ertüchtigungsmaßnahme muss u.U. der Wert der installierten Leistung der EEG-Anlage angepasst werden.
Datum der Wiederinbetriebnahme nach Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahme | EEG-Anlage | Ertüchtigungsmaßnahmen | 43 | [6 empty] | P |  |  | Datum |  |  | -
Prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | EEG-Anlage | Ertüchtigungsmaßnahmen | 44 | [6 empty] | P |  |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 300 | Prozent | -
Zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme | EEG-Anlage | Ertüchtigungsmaßnahmen | 45 | [6 empty] | P |  |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
[9 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Kataloge
Ja/Nein | Ja/Nein | Standortangabe | Standortangabe | Koordinatensysteme | Koordinatensysteme | Hersteller Wind | Hersteller Wind | Technologie Wind | Technologie Wind | Technologie Gaserzeugung | Technologie Gaserzeugung | Gasspeicherart | Gasspeicherart | Technologie Kernenergie | Technologie Kernenergie | Technologie Stromspeicher | Technologie Stromspeicher | Technologie Verbrennung | Technologie Verbrennung | Technologie Wasser | Technologie Wasser | Technologie Batteriespeicher | Technologie Batteriespeicher | Land |  | Land | Bundesland + AWZ | Bundesland + AWZ | Art der Einspeisung | Art der Einspeisung | Art der Solaranlage | Art der Solaranlage | Solaranlagen-Kategorie | Solaranlagen-Kategorie | Leistungsbegrenzung | Leistungsbegrenzung | Ausrichtung | Ausrichtung | Neigungswinkel | Neigungswinkel | Nutzungsbereich | Nutzungsbereich | Lage Wind | Lage Wind | Seelage | Seelage | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee) | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee) | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee) | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee) | Biomasse |  | Biomasse | Verbrennung |  | Verbrennung | Energieträger GSGK | Energieträger GSGK | Zuflussart | Zuflussart | Einsatzort | Einsatzort | Kopplung | Kopplung | Pumpspeichertechnologie | Pumpspeichertechnologie | Genehmigungsart | Genehmigungsart | Ertüchtigungsart | Ertüchtigungsart | Art der Stilllegung | Art der Stilllegung | UTM-Zonenwert | UTM-Zonenwert | Technologie (Flugwind) | Technologie (Flugwind) | Solar Flächenmerkmale | Solar Flächenmerkmale | Überwiegende Nutzungsart der Fläche | Überwiegende Nutzungsart der Fläche | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche
Ja |  | postalische Adresse |  | Länge und Breite nach WGS84 |  | ABB Power-One Italy SpA |  | Horizontalläufer |  | Biomethan-Erzeugung |  | Aquiferspeicher |  | Siedewasserreaktor |  | Batterie |  | Verbrennungsmotor |  | Abwasserkraftanlage |  | Lithium-Batterie |  | Land | Kürzel |  | Baden-Württemberg |  | Volleinspeisung |  | Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) |  | Steckerfertige Solaranlage (sog. Balkonkraftwerk) |  | Nein |  | Süd |  | unter 5 Grad (horizontal) |  | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |  | Wind an Land |  | Ostsee |  | kein Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH |  | kein Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH |  | Hauptbrennstoff Biomasse | Biomasseart |  | Hauptbrennstoff Verbrennung | Energieträger Verbrennung |  | Druck aus Gasleitungen |  | Ausleitungskraftwerk |  | Haushalt |  | AC gekoppeltes System |  | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |  | nach Baurecht |  | Austausch von Generatoren, Getrieben, Turbinen oder Laufrädern |  | vorübergehend |  | UTM-Zone 31 |  | Flexibler Drachen (Softkite) |  | Zusätzliche Merkmale zur aktuellen Flächennutzung |  | Vegetation |  | Vegetation
Nein |  | Über Flurdaten |  | Gauß-Krüger-Koordinaten |  | Adwen GmbH |  | Vertikalläufer |  | Förderung fossilen Erdgases |  | Kavernenspeicher |  | Druckwasserreaktor |  | Pumpspeicher |  | Brennstoffzelle |  | Laufwasseranlage |  | Blei-Batterie |  | Deutschland | DE |  | Bayern |  | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  | Gebäudesolaranlage |  | Gebäudesolaranlage |  | Ja, auf 50% |  | Süd-West |  | 5 - 20 Grad |  | Haushalt |  | Wind auf See |  | Nordsee |  | O-1 |  | N-1 |  | Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll | Feste Biomasse |  | Kohlenwertstoffe aus Steinkohle | Steinkohle |  | Druck aus Wasserleitungen |  | Flusskraftwerk |  | Alten-/Pflegeheim |  | DC gekoppeltes System |  | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |  | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV |  | Automatische Einsatzoptimierung bei Kraftwerken mit mehreren Turbinen |  | endgültig |  | UTM-Zone 32 |  | Starrflügler (Fixed Wing) |  | Fläche wird landwirtschaftlich genutzt |  | Landwirtschaft - Ackerland |  | Siedlung
|  |  |  | UTM-Werte nach WGS-84 |  | Aeolos Windkraftanlagen |  | Flugwindenergieanlage |  | Liquefied Natural Gas |  | Porenspeicher |  |  |  | Druckluft |  | Dampfmotor |  | Meeresenergie |  | Redox-Flow-Batterie |  | Dänemark | DK |  | Berlin |  |  |  | Freiflächensolaranlage |  | Andere Solaranlage |  | Ja, auf 60% |  | Süd-Ost |  | 21 - 40 Grad |  | Industrie | [5 empty] | O-2 |  | N-2 |  | Biodiesel | Flüssige Biomasse |  | Steinkohlen |  |  | Geothermie |  | Restwasserkraftwerk |  | Bahn | [5 empty] | nach BImSchG i.V.m 13. BImSchV |  | Automatische Rechenreinigung |  |  |  | UTM-Zone 33 |  | Hybrid |  | Fläche wird als Parkplatz genutzt |  | Landwirtschaft - Grünland |  | Verkehr
[6 empty] | Alpha projekt GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Methan) | [5 empty] | Schwungrad |  | Gasturbinen mit Abhitzekessel |  | Speicherwasseranlage |  | Hochtemperaturbatterie |  | Niederlande | NL |  | Brandenburg |  |  |  | Sonstige Solaranlage |  |  |  | Ja, auf 70% |  | West |  | 41 - 60 Grad |  | Landwirtschaft | [5 empty] | O-3 |  | N-3 |  | Biogas | Gasförmige Biomasse |  | Steinkohlenbriketts |  |  | Solarthermie |  |  |  | Bank | [5 empty] | nach BImSchG i.V.m 17. BImSchV |  | Automatische Wasserstandsregelung | [5 empty] | Sonstige |  | Fläche ist ein wiedervernässter Moorboden |  | Landwirtschaft - Gartenbauland |  | Gewässer
[6 empty] | ALPHACON GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Wasserstoff) | [5 empty] | Wasserstoff |  | Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine |  | Wasserkraftanlage in Brauchwassersystem |  | Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie |  | Belgien | BE |  | Bremen | [7 empty] | Ja, sonstige |  | Ost-West |  | 61 - 89 Grad |  | Öffentliches Gebäude | [5 empty] | O-4 |  | N-4 |  | Biomethan (Bioerdgas) | Gasförmige Biomasse |  | Steinkohlenkoks |  |  | Klärschlamm |  |  |  | Bergbau | [5 empty] | nach BImSchG andere |  | Einsatz permanent erregter Generatoren | [7 empty] | Besondere Solaranlage: Die Anlage genügt den Anforderungen der maßgeblichen Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 85c EEG |  | Landwirtschaft - Rebfläche
[6 empty] | Amperax Energie GmbH | [11 empty] | Gasturbinen ohne Abhitzekessel |  | Wasserkraftanlage in Trinkwassersystem |  | Sonstige Batterie |  | Luxemburg | LU |  | Hamburg | [9 empty] | Ost |  | 90 Grad (vertikal) |  | Sonstige | [5 empty] | O-5 |  | N-5 |  | Biomethanol | Flüssige Biomasse |  | Braunkohlenbriketts | Braunkohle |  | Grubengas |  |  |  | Flughafen | [5 empty] | nach Wasserhaushaltsgesetz |  | Erweiterung der Anlage durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses und/oder der Fallhöhe | [9 empty] | Landwirtschaft - Obst- und Nussplantage
[6 empty] | AN Windenergie GmbH | [11 empty] | Gegendruckmaschine mit Entnahme | [5 empty] | Frankreich | FR |  | Hessen | [9 empty] | Nord-West |  | Nachgeführt | [7 empty] | O-6 |  | N-6 |  | Brennlauge, Schwarzlauge, Sulfitablauge | Feste Biomasse |  | Braunkohlenkoks | [6 empty] | Hochhaus | [5 empty] | nach Windenergie-auf-See-Gesetz |  | Verbesserung der Zu- und Abströmung (Hydraulik-Turbinenzuströmung, Ober- und Unterwasserkanal) | [7 empty] | Zusätzliche Merkmale gemäß § 37 Abs. 1 EEG oder § 48 Abs. 1 EEG |  | Landwirtschaft - Weihnachtsbaumkultur
[6 empty] | Anhui Hummer Dynamo Co.,Ltd. | [11 empty] | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Schweiz | CH |  | Mecklenburg-Vorpommern | [9 empty] | Nord-Ost | [11 empty] | N-7 |  | Deponiegas | Gasförmige Biomasse |  | Hartbraunkohlen | [6 empty] | Hotel | [5 empty] | Sonstige |  | Sonstige | [7 empty] | Versiegelte Fläche |  | Landwirtschaft - Kurzumtriebsplantage
[6 empty] | AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | [11 empty] | Kalina-Cycle | [5 empty] | Österreich | AT |  | Niedersachsen | [9 empty] | Nord | [11 empty] | N-8 |  | Energiepflanzen zur Verbrennung (z.B. Kurzumtriebs-Holz) | Feste Biomasse |  | Rohbraunkohlen | [6 empty] | Industrie | [15 empty] | Konversionsfläche |  | Landwirtschaft - Brachland
[6 empty] | AREVA GmbH | [11 empty] | Kondensationsmaschine mit Entnahme | [5 empty] | Polen | PL |  | Nordrhein-Westfalen | [9 empty] | nachgeführt | [11 empty] | N-9 |  | Feste biogene Stoffe | Feste Biomasse |  | Staub- und Trockenkohle | [6 empty] | Kaufhaus | [15 empty] | Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen |  | Gehölz
[6 empty] | Autoflug GmbH | [11 empty] | Kondensationsmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Tschechische Republik | CZ |  | Rheinland-Pfalz | [21 empty] | N-10 |  | Feste biogene Stoffe und Abfälle (ohne Holz) | Feste Biomasse |  | Wirbelschichtkohle | [6 empty] | Kraftwerk | [15 empty] | Bebauungsplan vor 01.09.2003 und nicht geändert |  | Heide
[6 empty] | awinco Ingenieur GmbH & Co. KG | [11 empty] | ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlage | [8 empty] | Saarland | [21 empty] | N-11 |  | Flüssige biogene Stoffe und Abfälle | Flüssige Biomasse |  | Dieselkraftstoff | Mineralölprodukte | [5 empty] | Krankenhaus | [15 empty] | Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen |  | Moor
[6 empty] | BARD Holding GmbH | [11 empty] | Stirlingmotor | [8 empty] | Sachsen | [21 empty] | N-12 |  | Harzöl | Flüssige Biomasse |  | Heizöl, leicht | [6 empty] | Kultur und Messe | [15 empty] | Planfeststellungsverfahren oder sonstiges Verfahren nach § 38 BauGB |  | Sumpf
[6 empty] | Bonus Energy A/S | [11 empty] | Sonstige | [8 empty] | Sachsen-Anhalt | [21 empty] | N-13 |  | Holzgas (Gas Biomasse) | Gasförmige Biomasse |  | Heizöl, schwer | [6 empty] | Logistikzentrum (z.B. Kühlhaus) | [15 empty] | Eigentum des Bundes oder Besitz oder Verwaltung des Bundesamtes für Immobilienaufgaben |  | Unland / Vegetationslose Fläche
[6 empty] | BRAUN Windturbinen GmbH | [20 empty] | Schleswig-Holstein | [23 empty] | Holzkohle | Feste Biomasse |  | Flüssiggas | [6 empty] | Mastbetrieb | [15 empty] | Benachteiligtes Gebiet |  | Wald - Laubholz
[6 empty] | BWE Service GmbH | [20 empty] | Thüringen | [23 empty] | Holz-Pellets, Holz-Briketts | Feste Biomasse |  | Petrolkoks | [6 empty] | Militär, Polizei und Justiz | [17 empty] | Wald - Nadelholz
[6 empty] | bwu Brandenburgische Wind- und Umwelttechnologien GmbH | [20 empty] | Ausschließliche Wirtschaftszone | [23 empty] | Holzreste (z.B. aus Schreinereien, auch Spanholz) | Feste Biomasse |  | Raffineriegas | [6 empty] | Rechenzentrum | [15 empty] | Sonstige Merkmale |  | Wald - Laub und Nadelholz
[6 empty] | Dethloff & Lange GmbH | [44 empty] | Holzspäne, Sägemehl | Feste Biomasse |  | Andere Mineralölprodukte | [6 empty] | Regierungsgebäude | [15 empty] | Einheit auf einer sonstigen baulichen Anlage |  | Wald - Dauerhaft unbestockt
[6 empty] | DeWind GmbH | [44 empty] | Klärgas | Gasförmige Biomasse |  | Erdgas, Erdölgas | Erdgas | [5 empty] | Sendeanstalt | [15 empty] | Einheit an einer Lärmschutzwand |  | Landwirtschaft Baumschule
[6 empty] | Easywind GmbH | [44 empty] | Palmöl u.a. Pflanzenöle | Flüssige Biomasse |  | Grubengas | Andere Gase | [5 empty] | Sportstätte | [15 empty] | Einheit an einem Zaun
[6 empty] | ENERCON GmbH | [44 empty] | Rinde und Landschaftspflegeholz | Feste Biomasse |  | Hochofengas, Konvertergas | [6 empty] | Telekommunikationsbranche | [17 empty] | Siedlung
[6 empty] | eno energy GmbH | [44 empty] | Schleifstaub, biogen | Feste Biomasse |  | Kokereigas | [6 empty] | Tunnel und Straßen | [15 empty] | Kein zusätzliches Merkmal |  | Wohnbaufläche
[6 empty] | Enron Wind GmbH | [44 empty] | Stroh, Strohpellets | Feste Biomasse |  | Andere Gase | [6 empty] | Veranstaltungsgebäude | [15 empty] | Kein zusätzliches Merkmal |  | Industrie- und Gewerbefläche
[6 empty] | Eovent GmbH | [44 empty] | Terpentin | Flüssige Biomasse |  | Sonstige hergestellte Gase | [6 empty] | Verlagshaus | [17 empty] | Halde
[6 empty] | ESPV-TEC GmbH & Co. KG | [44 empty] | Tier- und Blutmehl | Feste Biomasse |  | Industrieabfall | Nicht biogener Abfall | [5 empty] | Versicherung | [17 empty] | Bergbaubetrieb
[6 empty] | Euroturbine B.V. | [44 empty] | Tierfett | Feste Biomasse |  | Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) | [6 empty] | Wasser- und Klärwerk | [17 empty] | Tagebau, Grube, Steinbruch
[6 empty] | EUSAG AG | [44 empty] | Wald-Holzhackschnitzel, Wald-Scheitholz, -Kronenholz | Feste Biomasse |  | Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | Wärme | [5 empty] | Wohngebäude | [17 empty] | Fläche gemischter Nutzung
[6 empty] | EVIAG AG | [44 empty] | Wald-Stammholz, Rundholz | Feste Biomasse |  | Wärme | [6 empty] | sonstige | [17 empty] | Fläche besonderer funktionaler Prägung
[6 empty] | Fortis Wind Energy | [47 empty] | Wasserstoff | Wasserstoff | [23 empty] | Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
[6 empty] | Frisia Windkraftanlagen Service GmbH | [72 empty] | Friedhof
Fuhrländer AG
[6 empty] | FuSystems SkyWind GmbH | [72 empty] | Verkehr
[6 empty] | FWT energy GmbH | [72 empty] | Straßenverkehr
[6 empty] | Gamesa Corporación Tecnológica S.A. | [72 empty] | Weg
[6 empty] | GE Renewable Germany GmbH | [72 empty] | Platz
[6 empty] | GE Wind Energy GmbH | [72 empty] | Bahnverkehr
[6 empty] | General Electric Deutschland Holding GmbH | [72 empty] | Flugverkehr
[6 empty] | Gödecke Energie- und Antriebstechnik GmbH | [72 empty] | Schiffsverkehr
Hanseatische AG
[6 empty] | Hermann Brümmer Wind- und Wasserkraftanlagen KG | [72 empty] | Gewässer
[6 empty] | Heyde Windtechnik GmbH | [72 empty] | Fließgewässer
[6 empty] | Home Energy International | [72 empty] | Hafenbecken
[6 empty] | Honeywell Windtronics | [72 empty] | Stehendes Gewässer
[6 empty] | HSW Husumer Schiffswerft GmbH & Co. KG | [72 empty] | Meer
Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG
Hyden
InVentus Energie GmbH
Jacobs Energie GmbH
JAMP GmbH
Jenny AG
K.D.-Stahl- und Maschinenbau GmbH
Kähler Maschinenbau GmbH
Kenersys Europe GmbH
Kessler Energy GmbH
Kleinwind GmbH
Krogmann GmbH & Co. KG
Lagerwey GmbH
Lely Aircon B.V. Niederlassung Leer
Levento power solutions GmbH & Co. KG
LN Glasfieber
Loosen Windkraft GmbH
LuvSide GmbH
LWS systems GmbH & Co. KG.
MHI Vestas Offshore Wind
Mischtechnik Hoffmann & Partner GmbH
Mroz
myLEDsun
MyWind
NEG Micon Deutschland GmbH
Norddeutsche H-Rotoren GmbH & Co. KG
Nordex Energy GmbH
Nordex SE
Nordtank Energy Group
Nova-Wind GmbH
Octopus Systems GmbH
Pfleiderer Deutschland GmbH
Pfleiderer Wind Energy GmbH
plenum gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh
PowerWind GmbH
PreVentGmbH
Procon Energiesysteme GmbH
PSW-Energiesysteme GmbH
Qiangsheng Magnets Co.Ltd
QREON GmbH
REpower Systems SE
RLE INTERNATIONAL Produktentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
ROPATEC SRL
RS - Energietechnik GmbH
S & W ENERGIESYSTEME UG (haftungsbeschränkt)
SB Energy UK Ltd.
Schuler Aktiengesellschaft
Schütz GmbH & Co. KGaA
SeeBA Energiesysteme GmbH
SEEWIND Windenergiesysteme GmbH
Senvion Deutschland GmbH
Siemens Wind Power GmbH & Co. KG
SkyWind GmbH
SMA Solar Technology AG
Smart Power Electronics GmbH
SMG POLAND SP Z O O
SOLAR-WIND-TEAM GmbH
Sonkyo Energy
Sonstige
Stadtwerke Wedel GmbH
STM Montage GmbH
Südwind Borsig Energy GmbH
Svit Vitru
Tacke GmbH & Co. KG
TOZZI NORD S.R.L.
Uni Wind GmbH
VENSYS Energy AG
VENTEGO AG
Ventis Energietechnik GmbH
VENTIS WIND SERVICE S.L
Vestas Deutschland GmbH
VWA-Deutschland GmbH Freude am Strom
VWT Power Ltd
Weinack Windenergie Anlagen GmbH
Wenus Inventus
Werner Eberle GmbH
WES IBS GmbH
Wincon West Wind A/S
Wind Technik Nord GmbH
Wind World A/S
Wind+Wing Technologies
Windenergie GmbH
Windmanufactur GbR
windradshop
WindTec GmbH
Wittenbauer Technik & Consulting GmbH
Wolf Energy GmbH
WSD - Windsysteme
WTT GmbH

## Formatprüfung
Blatt | Feldname | Regulärer Ausdruck | Beispiele
Einheit | PLZ | wenn Deutschland: ^[0-9]{5}$ (Deutschland) bzw. Wenn Ausland: (^[0-9]{3,10}$)¦(^(?=.[a-zA-Z].)([a-zA-Z0-9]{3,8}$)) | 39108 542 1296854578 ???
Einheit | Hausnummer | ^[0-9]{0,5}[/ - 0-9 a-z A-Z]*$ | ???
Einheit | Einsatzverantwortlicher (Marktpartner-ID) | \d{13}
Einheit | MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | ^SEE[0-9]{12}(; SEE[0-9]{12})*$ | SEE916815344799; SEE911395772475
Einheit | W-EIC | ^11W[0-9a-zA-Z\-]{13}$ | 11W27S9zu371-236
Einheit | BNetzA-Kraftwerksnummer | ^BNA[0-9]{4}[a-z]?$ | BNA2486 oder BNA7561b
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG | ^E([\x20-\xFF])([^< >]){31}$ | E1728hdG-9874nhfzzrn89263045867AB
EEG-Anlage | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | ^A[0-9]{13}$ | A1256894575365
EEG-Anlage | Zuschlagsnummer | für Wind an Land, Speicher und Biomasse: ^[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}{-}[0-9]{1}/[0-9]{3}(; [a-zA-Z]{3}[0-9]{1}{-}[0-9]{2}/[0-9]{3})*$ für Wind auf See: ^BK6-[0-9]{2}{-}[0-9]{3}{-}[0-9]{2}(; BK6-[0-9]{2}{-}[0-9]{3}{-}[0-9]{2})*$ | WIN17-1/010;BIO15-1/344 BK6-18-001-07;BK6-12-346-09
EEG-Anlage | Zuschlagsnummern (PV) | ^[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}{-}[0-9]{1}/[0-9]{3}(; [a-zA-Z]{3}[0-9]{1}{-}[0-9]{2}/[0-9]{3})*$ | FFA15-1/010;FFA15-1/011
EEG-Anlage | Registrierungsnummer (PV-Melderegister) | ^ASO\-[0-9]{6}\-[0-9]{2}$ | ASO-378948-89
Speicher Gas | W-EIC | ^[0-9]{2}W[0-9a-zA-Z\-]{13}$

## Revision
Objekt | Feldname | alter Wert | neuer Wert | Release
Einheit | An Hoch/Höchstspannung angeschlossen |  | entfernt | 23/1
Einheit | Registrierungsdatum (Hinweis) | Änderung bei jedem Statusübergang | Änderung nur noch von In Planung zu In Betrieb | 23/1
EEG, KWK, Speicher | Registrierungsdatum (Hinweis) |  | Zusätzliche Änderung von In Planung zu In Betrieb | 23/1
Einheit | Ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb |  | hinzugefügt | 23/1
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG | NBP-relevant | NBP-relevant entfällt, Haken entfernt | 23/1
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG (Wertebereich) |  | keine Formatprüfung mehr bei Speichern | 23/1
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG (Hinweis) |  | nur noch durch NB und BNA bearbeitbar | 23/1
Einheit | MaStR-Nummern Kombibetrieb (Wertebereich) | Formatprüfung | Mehrfachauswahl aus aktiven Verbrennern | 23/1
Kataloge | Flächenart |  | neue Werte hinzugefügt | 23/1
Kataloge | Lage PV |  | Großparkplatz hinzugefügt | 23/1
Ertüchtigungsmaßnahme | Datum der Wiederinbetriebnahme nach Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahme (Wertebereich) | X > EEG Inbetriebnahmedatum | entfallen | 23/1
Einheit | Datum der endgültigen Stilllegung (Wertebereich) | Inbetriebnahmedatum oder Beginn vor. Stilllegung < X < Heute | Inbetriebnahmedatum < X < Heute | 23/1
Speicher | Durchschnittlicher Brennwert (Einheit) | kW/Nm³ | kWh/Nm³ | 23/1
EEG-Anlage | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.7.2014 | 31.7.2014 < EEG Inbetriebnahmedatum < 31.1.2019 | 23/1
Einheit | Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb (Sichtbarkeit) | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher oder Wasserstoffspeicher | 23/2
Kataloge | Lage PV | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Plug-In- oder Balkon-PV-Anlage) | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) | 23/2
Kataloge | Technologie Stromspeicher |  | Sonstiges entfernt, Wasserstoff hinzugefügt | 23/2
Einheit | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) (Wertebereich) | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | 23/2
Einheit | Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) (Wertebereich) | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | 23/2
Einheit | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter (Wertebereich) | 0 < X <= 200.000 | 0 < X <= 200.000 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | 23/2
Einheit | Zählernummer |  | hinzugefügt | 23/2
EEG-Anlage | Installierte Leistung (Wertebereich) | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 bei Solar berechnet aus Bruttoleistung | 23/2
Einheit | Zählernummer (Pflichtangabe) | R | R° (nur Pflicht wenn Registrierungsdatum >= 1.4.24) | 23/2
Kataloge | Technologie Verbrennung |  | Reihenfolge angepasst | 24/1
Einheit | Lage PV (Hinweis) |  | Balkon-PV nicht in Planung möglich | 24/1
Einheit | Name der Einheit |  | wird bei SSA vorbefüllt | 24/1
Einheit | Adressdaten |  | wird bei SG und SSA vorbefüllt | 24/1
Einheit | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung |  | beim SSA Speicher vorbefüllt | 24/1
Einheit | Art der Einspeisung |  | vorbefüllt bei SSA und SSA Speicher | 24/1
Einheit | AC oder DC gekoppeltes System |  | vorbefüllt bei SSA Speicher | 24/1
Einheit | Batterietechnologie |  | vorbefüllt bei SSA Speicher | 24/1
Einheit | Technologie (Stromspeicher) |  | vorbefüllt bei SSA Speicher | 24/1
Einheit | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter |  | vorbefüllt bei SSA Speicher | 24/1
Einheit | Inbetriebnahmedatum |  | vorbefüllt bei SSA und SSA Speicher | 24/1
Einheit | Leistungsbegrenzung(Sichtbarkeit) |  | Inbetriebnahmedatum < 01.01.2023 | 24/1
EEG-Anlage | Zuschlag erlangt (Sichtbarkeit) |  | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW | 24/1
EEG-Anlage | Zuschlagsnummern(PV) (Sichtbarkeit) | Zuschlag erlangt = ja | Zuschlag erlangt = ja UND Nettonennleistung >= 25 kW | 24/1
EEG-Anlage | Zugeordnete Gebotsmengen (Sichtbarkeit) | Zuschlag erlangt = ja | Zuschlag erlangt = ja UND Nettonennleistung >= 25 kW | 24/1
EEG-Anlage | Mieterstrom angemeldet (Sichtbarkeit) | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023 | 24/1
EEG-Anlage | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie (Sichtbarkeit) | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023 | 24/1
Einheit | Bestandteil eines Grenzkraftwerkes (Sichtbarkeit) | Nettonennleistung >= 100 kW | Nettonennleistung >= 1 MW Nettonennleistung >= 100 kW bei Speicher!=Pumpspeicher | 24/1
Einheit | Einheitliche Ausrichtung der Module (Sichtbarkeit) | nur beim Bearbeiten/Erfassen | nur beim Bearbeiten/Erfassen Lage != Steckerfertige Solaranlage | 24/1
Einheit | (Haupt)Ausrichtung (Sichtbarkeit) |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage | 24/1
Einheit | Neigungswinkel der (Haupt)Ausrichtung (Sichtbarkeit) |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage | 24/1
Einheit | Art der Fläche | P | R | 24/1
Einheit | Fernsteuerbarkeit durch Dritte |  | entfernt | 24/1
Einheit | Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber (Sichtbarkeit) |  | sichtbar wenn Inbetriebnahme <1.01.2023 | 24/1
Einheit | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter (Sichtbarkeit) | Nettonennleistung >= 100 kW | Nettonennleistung >= 25 kW | 24/1
Einheit | Bürgerenergie (Sichtbarkeit) | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Bruttoleistung > =100 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Bruttoleistung >= 750 kW | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Nettonennleistung > =1.000 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Nettonennleistung > =1.000 kW | 24/1
Einheit | Kraftwerksnummer (Sichtbarkeit) | Nettonennleistung >= 10 MW | Inbetriebnahme < 1.01.2023 Nettonennleistung >= 10 MW | 24/1
Einheit | Speicher am gleichen Ort | Gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher | Feldname geändert Feldart geändert Sichtbarkeit geändert | 24/1
Einheit | Anzeige einer Stilllegung nach §13b Abs.1 Satz 1 |  | entfernt | 24/1
Einheit | Art der Stilllegung nach §13b |  | entfernt | 24/1
Einheit | Datum des Beginns der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung (§13b) |  | entfernt | 24/1
Einheit | Datum der Beendigung der vorläufigen Stilllegung (§13b) |  | entfernt | 24/1
Einheit | Reserveart nach dem EnWG |  | neu | 24/1
Einheit | Datum der Überführung in die Reserve |  | neu | 24/1
Kataloge | Reserveart |  | neu | 24/1
EEG-Anlage | EEG-Inbetriebnahmedatum (Voreinstellung) | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit bei Solar und Wind: nicht bearbeitbar, wenn IB-Datum der Einheit ab 01.01.2000 | 24/1
Einheit | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 2 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | 24/1
Einheit | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | 0 < X <= 200.000 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 0,8 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | 24/1
Einheit | Anteilig Nutzungsberechtigte |  | entfernt | 24/1
Einheit | Lage PV |  | Hinweis entfernt | 24/1
Einheit | Lage PV (Block) | Details zum Einheitentyp Solar | Art der Solaranlage | 24.1.137
Einheit | (Naben)Höhe (Wertebereich) | 0 < X <= 200 | 0 < X <= 400 | 24.1.140
Einheit | Bruttoleistung (Wind)(Pflichtfelder) | P | R | 24.1.141
Kataloge | Technologie Wind |  | Flugwindenergieanlage | 24/2
EEG-Anlage | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach zehn Jahren (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2011 | 24.1.143
EEG-Anlage | Zuschlag erlangt (Sichtbarkeit) | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Zuschlagsnummer (Sichtbarkeit) | Zuschlag erlangt = ja | Zuschlag erlangt = ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Pilotwindanlage (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016 | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Prototypanlage (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum < 01.01.2017 | EEG Inbetriebnahmedatum < 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünf Jahren (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach zehn Jahren (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2011 | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2011 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
EEG-Anlage | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünfzehn Jahren (Sichtbarkeit) | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | (Naben)Höhe (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Rotordurchmesser (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Rotorblattenteisungssystem (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Schallimmissionsschutz Nachts (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Schallimmissionsschutz Tagsüber (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Schattenwurf (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Tierschutz (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Eiswurf (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Sonstige (Sichtbarkeit) | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Nachtkennzeichnung (Sichtbarkeit) |  | nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.1.143
Einheit | Adressdaten |  | • Adress-Duplikat: Identischer Standort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und Energieträger einer bereits registrierten, aktiven Einheit | 24.2.143
Einheit | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) |  | • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Bruttoleistung in Bezug zu der Modulanzahl zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Leistung für nicht-SSA zu niedrig • Flexible Registrierung Speicher-Batterie-Einheit: Leistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Bruttoleistung zu hoch | 24.2.143
EEG-Anlage | Installierte Leistung |  | • Flexible Registrierung Solar-EEG: Installierte Leistung zu hoch | 24.2.143
EEG-Anlage | Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 oder Betriebsstatus = in Planung nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.2.143
Einheit | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) | • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Bruttoleistung in Bezug zu der Modulanzahl zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Leistung für nicht-SSA zu niedrig • Flexible Registrierung Speicher-Batterie-Einheit: Leistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Bruttoleistung zu hoch | • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Bruttoleistung in Bezug zu der Modulanzahl zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Einheit: Leistung für nicht-SSA zu niedrig • Flexible Registrierung Speicher-Batterie-Einheit: Leistung zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Bruttoleistung zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Speichereinheit: Bruttoleistung zu hoch • Flexible Registrierung Solar-Speichereinheit: Speicherkapazität zu hoch • Vereinfachte Registrierung Solar-Einheit (SSA): Speicherkapazität zu hoch • Vereinfachte Registrierung Speicher (SSA): Speicherkapazität zu hoch • Vereinfachte Registrierung Speicher (SSA): Speicherkapazität in Bezug zur Anlagenleistung zu hoch | 24.2.148
EEG-Anlage | Zuschlag erlangt (Sichtbarkeit) | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW bei Speicher Bruttoleistung >= 25kW nicht bei Technologie Wind = Flugwindenergieanlage | 24.2.148
Einheit | Flur und Flurstück (vertraulich) | nein | ja | 24.2.151
Einheit | Gemarkung (vertraulich) | nein | ja | 24.2.151
Kataloge | Cluster Nordsee |  | 21 hinzugefügt | 25.1
Einheit | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung (Sichtbarkeit) | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher und Nettonennleistung >= 1000 kW | 25.1
Kataloge | Technologie (Flugwind) |  | neu hinzugefügt | 25.1
Einheit | Technologie (Flugwind) |  | neu hinzugefügt | 25.1
Einheit | Flughöhe |  | neu hinzugefügt | 25.1
Einheit | Flugradius |  | neu hinzugefügt | 25.1
Genehmigung | Datum der Antragstellung |  | neu hinzugefügt | 25.1
Einheit | (Naben)Höhe (Pflichtfelder) | P | [R/P] | 25.1
Einheit | Rotordurchmesser (Pflichtfelder) | P | [R/P] | 25.1
Einheit | Rotordurchmesser (Wertebereich) | 0 < X <= 200 | 0 < X <= 400 | 25.1
Einheit | Bruttoleistung PV (Warnhinweise) |  | neuer Hinweis wenn Leistung zu niedrig | 25.1.159
Einheit | Wechselricherleistung (Warnhiweise) |  | neuer Hinweis wenn Leistung zu niedrig | 25.1.159
Einheit | Inbetriebnahmedatum (Wertebereich) | 1.1.1900 < X <= Heute | 1.1.1900 < X <= Heute 1.1.2010 <= X <= Heute bei SSA Registrierung | 25.1.161
Einheit | Anzahl der Module (Wertebereich) | 1 <= X <= 1.000.000 | 1 <= X <= 1.000.000 SSA: 1 <= X < 50 | 25.1.162
Genehmigung | Datum der Antragstellung (Sichtbarkeit) | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW und nicht wenn Registrierungsdatum der Genehmigung < 1.1.2025 | 25.1.163
Genehmigung | Datum der Antragstellung (Wertebereich) | 1.1.1900 < X <= Heute | 1.1.1900 < X < Genehmigungsdatum | 25.1.163
Einheit | Netzreserve: Beginn der gesetzlichen Hinderung an der Stilllegung |  | entfernt | 25.2
Einheit | Reserveart nach dem EnWG |  | entfernt | 25.2
Einheit | Datum der Überführung in die Reserve |  | entfernt | 25.2
Einheit | Ist Netzreserve zugeordnet? |  | neu | 25.2
Einheit | Datum Netzreserve |  | neu | 25.2
Einheit | Ist Kapazitätsreserve zugeordnet? |  | neu | 25.2
Einheit | Datum Kapazitätsreserve |  | neu | 25.2
Einheit | Inbetriebnahmedatum am aktuellen Ort |  | neu | 25.2
Kataloge | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee) (Katalog + Wert) | Cluster Ostsee - kein Cluster | kein Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH | 25.2
Kataloge | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Nordsee) (Katalog + Wert) | Cluster Nordsee - kein Cluster | kein Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH | 25.2
Kataloge | Lage PV |  | Kataloganpassung | 25.2
Kataloge | Neigungswinkel |  | Kataloganpassung | 25.2
Kataloge | Solaranlagen-Kategorie |  | neu | 25.2
Kataloge | Solar Flächenmerkmale |  | neu | 25.2
Kataloge | Solarflächenart vorherige Nutzungsartengruppe |  | neu | 25.2
Kataloge | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche |  | neu | 25.2
Einheit | In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche |  | entfernt | 25.2
Einheit | Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage |  | neu | 25.2
Einheit | Name des Solarparks |  | neu | 25.2
Einheit | Lichte Höhe |  | neu | 25.2
Einheit | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche |  | neu | 25.2
Einheit | Größe der in Anspruch genommenen Fläche | P | R | 25.2
Einheit | Größe der in Anspruch genommenen Fläche (Wind) |  | neu | 26.1
Einheit | Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung (Wind) |  | neu | 26.1
Einheit | Vorheriger Nutzungsartenbereich der Fläche (Wind) |  | neu | 26.1
Kataloge | Gebiet nach dem Flächenentwicklungsplan des BSH (Ostsee/Nordsee) |  | Kataloge angepasst | 26.1
Kataloge | Überwiegende Nutzungsart der Fläche |  | erweitert | 26.1
Einheit | Flur und Flurstück (Zeichenanzahl) | 1-255 | 1-2048 | 25.2.177
Formatprüfung | Zuschlagsnummern |  | neues Format | 25.2.182