## Einheit
Feldname | SEE - Wind | SEE - Solar | SEE - Biomasse | SEE - Wasser | SEE - GSGK | SEE - Verbrennung | SEE - Kernenergie | SEE - Speicher | SVE | GEE | GEE - Speicher | GVE | Einheitentyp | Label und Eingabehilfen: Die aktuelle Label und Eingabehilfen zu den Feldern können immer der Excel-Datei "Hilfetexte, die im MaStR-Webportal verwendet werden" unter dem folgenden Link entnommen werden: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/GrundlagenDatendefinition.html | Definition | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Nummer in der Anlage zur MaStRV | MaStRV
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x* SEE |  |  | R | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | - |  | Betriebsstatus = In Betrieb |  |  |  | II.1.1.7
Datum der endgültigen Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x SEE |  |  |  | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum oder Beginn vor. Stilllegung < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt |  |  |  | II.1.3.9
Land | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Land |  | - |  |  |  | Deutschland |  | II.1.1.2
Lage (Wind) | x | [16 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage Wind |  | - | [5 empty] | II.1.7.1.1
Postleitzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 5 wenn Land = DE |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  |  |  | II.1.1.2
Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG, wenn Land = Deutschland |  |  | II.1.1.2
Straße | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland |  |  | II.1.1.2
Hausnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 1-12 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland |  |  | II.1.1.2
Adresszusatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland |  |  | II.1.1.2
Flur und Flurstück | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1 -255 |  | Standortangabe = Über Flurdaten |  |  |  | II.1.1.2
Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | kW, bei Solar: kWp | - | [5 empty] | II.1.1.8
Bruttoleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [12 empty] | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - | [5 empty] | II.1.1.8
Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [10 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | - | [5 empty] | II.1.1.8
Bruttoleistung (Wind) | x | [16 empty] | x |  | P | P | P |  | Dezimalzahl | berechnet | kW | - |  |  | Entspricht Nettonennleistung |  |  | II.1.1.8
Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | kWp | - |  |  | Minimum aus Wirkleistung Wechselrichter und Bruttoleistung |  |  | II.1.1.9
Nettonennleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [12 empty] | x |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | II.1.1.9
Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [10 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | II.1.1.9
Nettonennleistung (Wind) | x | [16 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 20.000 und X <= Bruttoleistung | kW | - | [5 empty] | II.1.1.9
Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | x* |  | P | (R)* | (R)* |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200.000 | kW, bei Solar: kWp | - |  | Nur bei Speicher Technologie = Batterie |  |  |  | II.1.6.1.2
Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb | [5 empty] | x | [11 empty] | x |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 5.000.000 | kW | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja |  |  |  | II.1.3.4
Lage (PV) |  | x | [15 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage PV |  | - | [5 empty] | II.1.6.1.1
Nachtkennzeichnung | x | [16 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein | [7 empty] | II.1.7.1.9
Hersteller | x | [16 empty] | x* |  |  | P | P |  | Katalog | Hersteller Wind |  | - | [5 empty] | II.1.7.1.6
Energieträger (Verbrennung) | [5 empty] | x | [11 empty] | x |  | P | R | R |  | Katalog | Energieträger Verbrennung |  | - | [5 empty] | II.1.1.16
Biomasseart |  |  | x | [14 empty] | x |  |  | R | R |  | Katalog | Biomasseart (berechnet) |  | - |  |  | Ergibt sich aus Hauptbrennstoff, siehe Katalogdefinition |  |  | II.1.5.1
Art der Einspeisung | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x |  |  | R | R |  | Katalog | Art der Einspeisung | [7 empty] | II.1.1.14
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - | [5 empty] | II.1.1.13
Inselbetriebsfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung > 1000kW |  |  |  | II.1.1.11
Schwarzstartfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung > 1000kW |  |  |  | II.1.1.10
Bürgerenergie | x | x | [15 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein | [7 empty] | II.2.1.6
Technologie (Gaserzeugung) | [9 empty] | x | [7 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Gaserzeugung |  | - | [5 empty] | III.3.1
Erzeugungsleistung | [9 empty] | x | [7 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 50.000.000 | kWh/h | - | [5 empty] | III.3.2
Erläuterung:
[20 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[20 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[20 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[20 empty] | SEE | nur bei Stromerzeugungseinheiten
[20 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[20 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## EEG-Anlage
Feldname | SEE Wind | SEE Solar | SEE Biomasse | SEE Wasser | SEE GSGK | SEE Speicher | Einheitentypen | Label und Eingabehilfen: Die aktuelle Label und Eingabehilfen zu den Feldern können immer der Excel-Datei "Hilfetexte, die im MaStR-Webportal verwendet werden" unter dem folgenden Link entnommen werden: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/GrundlagenDatendefinition.html | Definition | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Nummer in der Anlage zur MaStRV | MaStRV
EEG-Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 < X <= Heute |  | - |  |  |  | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit |  | II.2.1.3
Installierte Leistung | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW, bei Solar: kWp | - |  |  |  | Bruttoleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen |  | II.2.1.2
Pilotwindanlage | x | [10 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016 |  |  |  | II.2.5.1
Mieterstrom angemeldet |  | x | [9 empty] | x | [5 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 |  |  |  | II.2.3.2
Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags |  | x | [9 empty] | x | [5 empty] | Datum | 24.07.2017 < X |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = Ja |  |  |  | II.2.3.3
Höchstbemessungsleistung |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | (P)** | (P)** |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000.000 | kW | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014 |  |  |  | II.2.4.3.1
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) |  |  |  | II.2.4.2.1
Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Datum | heute <= X |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja |  |  |  | II.2.4.2.2
Zuschlag erlangt | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlagsnummer | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 9 |  | Zuschlag erlangt = ja |  |  |  | II.2.2.1
Zuschlagsnummern (PV) |  | x | [9 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-4000 |  | Zuschlag erlangt = ja |  |  |  | II.2.2.1
Zugeordnete Gebotsmengen |  | x | [9 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 100.000 | kWp | - |  | Zuschlag erlangt = ja |  |  |  | II.2.2.2

## KWK-Anlage
Feldname | SEE Biomasse | SEE GSGK | SEE Verbrennung | Einheitentypen | Label und Eingabehilfen: Die aktuelle Label und Eingabehilfen zu den Feldern können immer der Excel-Datei "Hilfetexte, die im MaStR-Webportal verwendet werden" unter dem folgenden Link entnommen werden: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/GrundlagenDatendefinition.html | Definition | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Elektrische KWK Leistung | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | R | R |  | Zahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 <= X <= Heute |  | - |  |  |  | Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit
[10 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[10 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Speicher
Feldname | Strom | Gas | Einheitentypen | Label und Eingabehilfen: Die aktuelle Label und Eingabehilfen zu den Feldern können immer der Excel-Datei "Hilfetexte, die im MaStR-Webportal verwendet werden" unter dem folgenden Link entnommen werden: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/GrundlagenDatendefinition.html | Definition | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Nummer in der Anlage zur MaStRV | MaStRV
Nutzbare Speicherkapazität | x | [6 empty] | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0<X<= 10.000.000 | kWh | - | [5 empty] | IV.2.1
Speicherart |  | x | [5 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Gasspeicherart |  | - | [5 empty] | IV.1.2
Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen |  | x | [5 empty] | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh | - | [5 empty] | IV.1.3

## Anlagenbetreiber
Feldname | Vertraulich | Kennzeichen | alle Status | Pflichtfelder | Feldtyp | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Regeln |  | MaStRV
Personenart |  |  | R |  | Katalog |  | - |  |  |  | I.1.1
Firmenname |  |  | R |  | Text |  | 2 - 100 |  | Personenart = Organisation |  | I.1.1
Vorname | (x) |  | R |  | Text |  | 2 - 150 |  | Personenart = natürliche Person |  | I.1.1
Nachname | (x) |  | R |  | Text |  | 2 - 150 |  | Personenart = natürliche Person |  | I.1.1
Adresse | (x) |  | R |  | Objekt |  | - |  |  |  | I.1.2
Rechtsform |  |  | R |  | Katalog |  | - |  | Personenart = Organisation |  | I.1.4

## Revisionsliste
Änderungen am 01.04.2023
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
EEG-Anlage | ENTFÄLLT: Anlagenschlüssel EEG
Änderungen am 15.09.2022
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
ENTFÄLLT: Inbetriebnahmedatum
Einheit |  | ENTFÄLLT: Label und Eingabehilfe
| Inbetriebnahme | NBP-relevant | x* | x* SEE
| Datum der endgültigen Stilllegung | NBP-relevant | x | x SEE
NEU: Nachtkennzeichnung
NEU: Art der Einspeisung
NEU: Bürgerenergie
EEG-Anlage |  | ENTFÄLLT: Label und Eingabehilfe
| Zuschlag erlangt | SEE Speicher |  | x
| Zuschlagsnummer | SEE Speicher |  | x
NEU: KWK-Anlage
Änderungen am 06.09.2021
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
EEG-Anlage | NEU: Zuschlag erlangt
NEU: Zuschlagsnummer
NEU: Zuschlagsnummern (PV)
NEU: Zugeordnete Gebotsmengen
Änderungen am 8.10.2020
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
EEG-Anlage | ENTFÄLLT: Inanspruchnahme von Zahlungen nach §19 EEG
Änderungen am 12.3.2020
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
EEG-Anlage | NEU: Pilotwindanlage
Änderungen am 19.12.2019
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
NEU: Inbetriebnahmedatum
Einheit | Erzeugungsleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 | 1 <= X <= 50.000.000
Änderungen am
Tabellenblatt | Feldname | Spaltenname | von | zu
Einheit | Land | Wertebereich oder Katalogname |  | Land
| Lage (Wind) | Wertebereich oder Katalogname |  | Lage Wind
| Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000
| Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | 0 < X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung
| Lage (PV) | Wertebereich oder Katalogname |  | Lage PV
| Hersteller | Wertebereich oder Katalogname |  | Hersteller Wind
| Energieträger (Verbrennung) | Wertebereich oder Katalogname |  | Energieträger Verbrennung
| Biomasseart | Wertebereich oder Katalogname |  | Biomasseart (berechnet)
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | Wertebereich oder Katalogname |  | Ja/Nein
| Inselbetriebsfähigkeit | Wertebereich oder Katalogname |  | Ja/Nein
| Schwarzstartfähigkeit | Wertebereich oder Katalogname |  | Ja/Nein
| Technologie (Gaserzeugung) | Wertebereich oder Katalogname |  | Technologie Gaserzeugung
EEG-Anlage | Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags | Wertebereich oder Katalogname | 1.8.2017 <= X | 24.07.2017 < X
| Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie | Wertebereich oder Katalogname | heute <= X | X < heute + 3 Monate
| Mieterstrom angemeldet | Sichtbarkeit | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 1.8.2017 | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017
Speicher | Speicherart | Wertebereich oder Katalogname |  | Gasspeicherart
| Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 1.000.000 | 0 < X